## Sheet2
项目类型 |  | 技术方法 | DNA/RNA | 推荐体系 | 特征 | 是否可全预混 未排序 | 快速程序 未排序 | 推荐体系及优先级-冻干 | 试剂特征 | 样本类型 | 是否快速
结核 |  | MMCA | DNA | ①M3291 | ①客户采购用于MTB项目，反馈效果还可以 | 否 | 否 | ①FM0301-042903，搭配AS212-000901，原位冻干/冻干球 ②FM0301，搭配AS212-000901，原位冻干/冻干球 | ①FM0301-042903与FM0301所用酶的类别不一样，FM0301没有扩增曲线 | 提取核酸 | ①
|  | taqman |  | ①MD2104-000812 ②MD2091-020310 ③M2181-4 | 有客户使用效果还行 | ②③ | ①②③ | ①FM2221-117301，含有冻干保护剂，冻干球 | 有客户采购，效果还行 |  | ①
动物疫病 | 蓝耳 | taqman | RNA | ①MD2104-003001 ②M5244-073701 ③M5244-014405 ④MD2104-000814 | ①MD2104-003001单管稳定性效果比MD2104-000814好 ②M5244-073701检测下限附近，灵敏度好，全预混稳定性不行 ③有较多客户用在蓝耳上面 | ①③ | ①③④ | ①FMD5104-074901，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ②FMD5104-000829，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ③FMD5104-000814，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 | 有客户采购使用，效果还可以 | 提取核酸 | ①②③
| 非瘟 |  | DNA | ①MD2091-001102 ②M2181-4-095203 ③M2221-001112 ④MD2091-000804 | ①和②两个体系效果相当，灵敏度上095203效果更佳 ③④有客户采购使用，效果还行 | ①②③④ | ①②③ | ①FM2181-4-095203，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 ②FM2221，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 ③FM2181-4-020303，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 | 有客户采购使用，效果还可以 | 提取核酸 | ①
| 水产 |  | DNA | ①M2181-4-095203 ②M2181-4-020303 | 有客户采购使用，效果还可以 | ①③ | ①③ | ①FM2181-4-095203，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 ②FM2181-4-020303，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 ③FM2221，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 ④FM5161，搭配AS412-9，原位冻干 ⑤FM2161-T1体系，搭配AS412-9，原位冻干（不能全组分冻干，包含复溶液FM2161-T1-2） | ③用于水产项目、动物疫病，单靶标 ④用于水产项目，单靶标 ⑤用于水产项目，多靶标 | 提取核酸 | ①②
|  |  | RNA | ①MD2104-000814 ②MD2084-020303 | ①可裂解液直扩 ②适配性好 | ① | ①② | ①FMD5084-000903，搭配AS412-9，原位冻干/冻干球 ②FMD5104-000814，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ③FMD5084-020303 ④FM5144，搭配AS412-9，原位冻干/冻干球 | ①和②用于水产项目，单靶标/多靶标，效果相当，部分靶标814-Rn值略低 ③用于动物疫病，多靶标 ④用于水产项目、动物疫病，单靶标 | 提取核酸 | ①②③
公卫项目/呼吸道/肠道-病原体 |  | taqman | DNA | ①M2181-4-NA-095203 ②MD2104-000812 ③M2181-4-NA-014402 ④M2181-4 | ①可做单管全预混，稳定性效果比M2181-4好 ②样本类型可为痰液+液化液 ③有客户用在下呼吸道效果还行，特异性好 | ①③④ | 均可 | ①FM2181-4-NA-095203，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 ②FM2181-4，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 ③FM5071，搭配AS412-9，原位冻干/冻干球 ④FM2181-4-NA-014402，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 | ①③适配性好，公卫、肠道、呼吸道项目均可 ④有客户用在下呼吸道效果还行，特异性好 | 提取核酸 | ①②④
|  | taqman+熔曲 |  | ①MD2104-000812 | 用于熔曲需核酸提取 | 否 | ① | ①FM2181-4，含有冻干保护剂，冻干球 | / | 提取核酸 | ①
|  | taqman | DNA/RNA | ①MD2104-003003-DB ②MD2104-003006 ③MD2104-092401-DB ④MD2104-014429（新体系，超快速） ⑤M2274-073702 | ①呼吸道优化体系，多靶标，特异性还行，适合酸性释放剂 ②病原体检测，公卫项目，单管全预混，稳定性还不错，37度加速3d，稳定性可以，扩增性能稳定 ③适配性好，灵敏度和稳定性好 ④是新体系，超快速，用宏石48SC，时间为15min16s ⑤RT单管，适配性好，公卫项目 | ②③⑤ | 均可 | ①FMD0104-002401，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ②FMD5104-000830，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ③FMD5104-000829，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ④FMD5104-074901，搭配AS212-9-T1，原位冻干/冻干球 ⑤FMD5104-014429，搭配搭配AS212-9-T1/AS212-000901，原位冻干/冻干球 ⑥FMD5084-000903-DB，搭配AS412-9，原位冻干/冻干球 | ①为FMD6104-020322的冻干体系，呼吸道项目 ②只做超快速，特异性好，公卫、肠道、呼吸道项目均可 ④体系灵敏度最高 ⑤新体系，超快速 | 提取核酸 | 均可
|  | MeltArray熔曲 |  | ①MD4104-127506-DB ②M2181-4 | / | ② | ② | ①FMD4104-127505-DB，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ②FMD4104-127506-DB，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ③FM2181-4，含有冻干保护剂，冻干球 | ①06相对05做了Tm值的提升 | 提取核酸 | ③
肠道-粪便直扩 |  | taqman | DNA | ①MD2111 | / | 否 | ① | ①FMD2111，搭配AS412-9，原位冻干 | / | / | ①
|  |  | RNA | ①MD2104-010701 ②MD2124-DB | / | 否 | ② | ①FMD5124-TP，搭配AS412-9，原位冻干 | / | / | ①
HCV/HIV |  | taqman | RNA | ①MD2104-003003-DB ②M2274-090803 ③MD5104-019401-DB | ①用于HIV、HCV效果好稳定性好 ②用于HCV，灵敏度好 ③用于HCV | ② | 均可 | ①FMD5104-074901，搭配AS212-9-T1/AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ②FMD0104-002401，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 ③FMD5104-000830，搭配AS212-000901-T2，原位冻干/冻干球 | ①HIV、HCV项目均可 ②为FMD6104-020322的冻干体系，有客户用于HIV体系:低浓度优势改善：10²低浓度检出率、灵敏度优于FMD5104-000830（仅参考） ③有客户用于HIV体系：核心短板明显：低浓度10²样本检出率仅50%，低病毒样本漏检风险高；10³中高浓度及GII性能稳定、无问题（仅参考） | 提取核酸 | 均可
HPV |  | MMCA | DNA | ①M3291 ②M2181-4 | / |  |  | ①FM0301，搭配AS212-000901，原位冻干/冻干球 ②FM2181-4，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 |  | 提取核酸 | 否
|  | taqman |  | ①MD2091 ②M2181-4 ③M2181-4-019903 | ①抗抑制性好 ②③有客户采购，③主要基于②在个别客户引探下对16、18型的扩增线型有改善 | ② | ② | ①FM2181-4，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 ②FM5181-4-019903，搭配AS212-9-T1，原位冻干/冻干球 | 有客户采购，效果还行 | 提取核酸 | ①
SNP |  | taqman/MGB | DNA/RNA | ①M216-3-004711 ②MD2104-4-000801 ③M216-3 ④M2181-4-020303-DB | ①③适合高GC ②适配多个SNP体系，但是不适合高GC（60%） | ③④ | ②④ | ①FM8254-T1，搭配AS412-9，原位冻干/冻干球 ②FM5161，搭配AS412-9冻干保护剂，原位冻干 ③FM2181-4-020303，含冻干保护剂，原位冻干/冻干球 | ①特异性好 有客户采购，效果还行 | 提取核酸 | ①③
|  | ARMS | DNA/RNA | ①M2181-4-003001 ②MD5091-007503-TP ③M2281-002902 ④M2161-096701 | ①灵敏度、特异性比较好 | ①④ | / | ①FM5281-002902，搭配AS212-9-T1，原位冻干/冻干球 | / | 提取核酸 | /
micro RNA |  | 加尾法 | RNA | AS44-001902+M216-3 | 目前只有两步法 | 否 | 否 | 无 | / | 提取核酸 | /
|  | 颈环法 |  | AS44-234401+M216-3 |  | 否 | 否 | 无 | / |  | /
单管全预混 |  | taqman | DNA | ①MD2091 ②M2181-4-095203 ③M2331（新品） | ①2-8度，1年稳定，比MD2071抗干扰效果更好，可做单管全预混 ③M2331做过50度8d、室温32d、室温3个月、2-8度/室温1个月，效果还行 | 均可 | 均可 | / | / | 提取核酸 | /
|  |  | RNA | ①MD2104-003006 ②M2274-090807 ③M2274-088901 ④M2274-073703 | / | 均可 | 否 | / | / | 提取核酸 | /
LAMP-染料法 |  |  | DNA | ①HW205-R02-064803 | Bst3.0 HS | / | / | ①FHW1007-R02-064803 | / | 提取核酸 | /
|  |  | RNA | ①HW206-R02-068601 | Bst3.0 HS |  |  | ①FHW1008-R02-068601 | /
LAMP-探针法 |  |  | DNA | ①HW205-P01-064805 | Bst3.0 HS |  |  | ①FHW1007-P01-064805 | /
|  |  | RNA | ①E42+E105-003701+dNTP（AS08-25-1234） ②HW1008-P01-011603-5P | ①可用于肠道项目/性病项目，探针法 ②需要拟单变成含甘油版本，Bst3.0 HS | / | / | ①FE42+FE105-003701+dNTP（AS08-25-1234）+AS212-9-T1 ②FHW1008-P01-011603，搭配AS412-9 | ①可用于肠道项目/性病项目，探针法 | 提取核酸 | /

## Sheet1
项目类型 | 技术方法 | DNA/RNA | 推荐体系 | 特征 | 是否可全预混 未排序 | 快速程序 未排序 | 推荐体系及优先级-冻干 | 试剂特征 | 样本类型 | 是否快速
熔曲 | MMCA | RNA |  |  | 否 | 否 | FM0324-074901，搭配AS212-000901，7月份安排冻干验证 | 无扩增曲线，本产品基于FM0301优化。